## 仕様書
長期優良住宅仕様書（1面） | [14 empty] | 長期優良住宅仕様書（2面）
構造の安定に関すること | [14 empty] | 劣化の軽減に関すること | [7 empty] | ※JWPA：(社)日本木材保存協会 | [7 empty] | 温熱環境に関すること
検査方法 | □ | 建物全体を許容応力度計算 以下は構造図面による | [12 empty] | 地盤面からの高さ 1ｍ以内の部分 |  | 外壁の構造 |  |  |  | □ | 通気構造 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 躯体の断熱性能等 | 部分と性能 | 断熱材施工法 | [6 empty] | 地域
| 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [28 empty] | 断熱構造部分 | 断熱材種類 | [9 empty] | 熱抵抗値
| 風圧 |  | □ | 許容応力度等計算（部分） | [12 empty] | 柱 | [8 empty] | 小径 |  |  |  | mm |  |  |  | 熱伝導率及び厚さ | [9 empty] | （㎡・K/W）
|  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ) | [6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根
|  |  | □ | 太陽光発電設備等を設置する | [12 empty] | 柱以外の軸材 | [20 empty] | W/mK |  |  |  | mm
| 基礎 |  | □ | スパン表 （ | [9 empty] | ) | [6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根
|  |  | □ | 許容応力度等計算 | [12 empty] | 面材（合板等） | [15 empty] | (ｾｯﾄﾊﾞｯｸﾊﾞﾙｺﾆｰ） | [8 empty] | mm
|  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ) | [6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 天井
| 横架材 |  | □ | スパン表 （ | [9 empty] | ) | 土台 |  | 外壁下端水切 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [15 empty] | mm
|  |  | □ | 許容応力度等計算（部分） | [28 empty] | 外壁
|  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ) |  |  | 防腐・防蟻 | [24 empty] | mm
木構造 | 部位 |  |  |  | 種類 |  | 寸法（mm） | [13 empty] | K3相当以上の防腐・防蟻処理 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 床
| 土台 | [5 empty] | □ | [7 empty] | 浴室・脱衣所 |  | 浴室 |  |  |  | 浴室ユニット仕様 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （外気に接する部分） | [8 empty] | mm
[17 empty] | 脱衣室 |  |  |  | 壁： | [11 empty] | 床
| 通し柱・隅柱 | [5 empty] | □ | [13 empty] | 床： |  |  |  | （ |  |  |  |  | ) |  |  | （その他の部分） | [8 empty] | mm
[21 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 土間床等の外周部
| 管柱 | [5 empty] | □ | [7 empty] | 床下防湿・換気 |  | 防湿方法 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  |  |  | mm |  |  | （外気に接する部分） | [8 empty] | mm
土間床等の外周部
| 梁・胴差・軒桁 | [5 empty] | □ | [9 empty] | 換気措置 |  |  |  | ねこ土台 | [11 empty] | （その他の部分） | [8 empty] | mm
[17 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  | 高さ： | [7 empty] | cm |  |  | 断熱性能の確保 | 外壁上下部と天井又は
| 根太 | [6 empty] | × |  |  | @ |  | mm |  |  |  | （熱抵抗値0.6㎡・K/W以上） |  |  |  | 有効開口面積： | [7 empty] | c㎡/m |  |  |  | 床との取合い部の措置
[33 empty] | 間仕切壁と天井又は |  | 最上階：
| 火打梁 | [5 empty] | 隅長 |  |  | mm、梁背 |  |  | mm以上 |  | 小屋裏換気 |  | 換気措置 |  |  |  | 最上階： | [11 empty] | 床の取合い部の設置 |  | 最下階：
[17 empty] | □ | 屋根断熱工法 |  |  | その他の階： | [11 empty] | 天井又は屋根の埋込型 照明器具の設置
| 垂木 | [6 empty] | × |  |  | @ |  | mm | [7 empty] | ※別紙 計算書 参照
[15 empty] | 建築基準法施行令 |  | 第37条、第41条、第49条、第80条の2に適合 | [13 empty] | 結露防止 | 防湿気密層
| 棟木 | [5 empty] | □ | [24 empty] | 外壁通気層 |  | 厚さ： |  |  |  |  | mm
[15 empty] | 維持管理・更新への配慮に関すること | [16 empty] | 防風層の設置 |  |  | □ | 有 | □ | 無
| 母屋 | [5 empty] | □ | [7 empty] | 排水管の性状等専用配管等 | 内面等 | □ | 平滑 |  |  | （仕様： | [8 empty] | ） |  | 小屋裏換気
[17 empty] | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [13 empty] | 床下換気
| 耐力壁・準耐力壁等 |  |  |  | □ | 壁量計算書 凡例による | [10 empty] | □ | 排水継ぎ手により排水管内面の高低差なし | [12 empty] | 開口部の性能 | ドア |  | 枠の仕様：
[16 empty] | たわみ防止 | □ | 防止措置有 |  |  | （措置： | [8 empty] | ） |  |  |  | 戸の仕様：
| 水平構面材 |  |  |  | □ | 壁量計算書 凡例による | [27 empty] | 熱貫流率： | [5 empty] | W/㎡K
[16 empty] | 抜け防止 | □ | 防止措置有 |  |  | （接合形状： | [8 empty] | ） |  | サッシ |  | 枠の仕様：
基礎 | アンカーボルト |  |  |  | 長さ |  | mm | 径 | [5 empty] | mm | [19 empty] | ガラスの仕様：
| の仕様 |  |  |  | Zﾏｰｸ金物同等品 |  |  |  | 埋込み長さ |  |  |  |  | mm |  | 配管の種類 |  | コンクリート内埋込み配管 | [5 empty] | 埋設管上のコンクリート打設
| アンカーボルト |  |  |  | 土台切れの箇所、土台の継手及び仕口の端部、耐力壁の | [10 empty] | 配水管 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [5 empty] | 中空層の仕様： |  |  |  |  | 厚さ |  |  | ㎜
| の配置 |  |  |  | 取り付く柱の近傍、及び |  |  |  |  | m以下の間隔 | [5 empty] | 給水管 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [10 empty] | ｶﾞｽの封入 |  |  | □ | 有
接合部の金属等 | 種類 |  |  |  | 種別 | [6 empty] | 短期基準 |  |  |  | 給湯管 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [5 empty] | 熱貫流率： | [5 empty] | W/㎡K
[12 empty] | 耐力（ｋＮ） | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 開口部リスト |  |  | による
| 2倍筋かい＜ﾏﾙﾁ＞ |  |  |  | 告示1460第一号（ニ）該当品 | [9 empty] | 排水管性状等 | 対象箇所 | 排水管の |  |  |  | 配管点検口（接合部） | [10 empty] | ※仕様基準に限る |  | ・断熱性能2％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
[5 empty] | 財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ 性能認定 | [11 empty] | 清掃装置 |  |  |  | 排水管 |  |  | 給水管 |  |  | 給湯管 | [6 empty] | ・日射遮蔽措置4％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
| ﾋﾞｽどめﾎｰﾙﾀﾞｳﾝU |  |  |  | 告示1460第二号（と）～（ぬ）該当品
| 15kN～35kN |  |  |  | 財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ
財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ
財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ 性能認定
[15 empty] | バルブ等 | 配管の種類 |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | 点検方法
[16 empty] | 給水管 | [14 empty] | 住宅名称
給湯管
設計者名

## 記載例
長期優良住宅仕様書（1面） | [17 empty] | 長期優良住宅仕様書（2面）
構造の安定に関すること | [17 empty] | 劣化の軽減に関すること | [7 empty] | ※JWPA：(社)日本木材保存協会 | [7 empty] | 温熱環境に関すること
検査方法 | □ | 建物全体を許容応力度計算 以下は構造図面による | [15 empty] | 地盤面からの高さ 1ｍ以内の部分 |  | 外壁の構造 |  |  |  | ■ | 通気構造 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 躯体の断熱性能等 | 部分と性能 | 断熱材施工法 | 充填断熱工法 |  |  |  |  | 6 | 地域
| 地震力及び |  | ■ | 壁量計算（仕様規定） | [31 empty] | 断熱構造部分 | 断熱材種類 | [9 empty] | 熱抵抗値
| 風圧 |  | □ | 許容応力度等計算 | [15 empty] | 柱 |  |  |  | SPF(集成材) |  |  |  |  | 小径 |  | 105 |  | mm |  |  |  | 熱伝導率及び厚さ | [9 empty] | （㎡・K/W）
|  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | ) | [6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | ■ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根
|  |  | ■ | 太陽光発電設備等を設置する | [15 empty] | 柱以外の軸材 |  |  |  | SPF(集成材) | [16 empty] | W/mK |  |  |  | mm
| 基礎 |  | ■ | スパン表 （ |  |  | 日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ（旧） | [9 empty] | ) | [6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | ■ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根 | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 4.6429
|  |  | □ | 許容応力度等計算（部分） | [15 empty] | 面材（合板等） |  |  |  | 構造用合板 | [11 empty] | (ｾｯﾄﾊﾞｯｸﾊﾞﾙｺﾆｰ） |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 130 |  | mm
|  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | ) | [6 empty] | 現場塗布（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | ■ | 有 | □ | 無 |  |  | 天井 | 高性能グラスｳｰﾙ16K | [9 empty] | 4.2105
| 横架材 |  | ■ | スパン表 （ |  |  | 日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ（旧） | [9 empty] | ) | 土台 |  | 外壁下端水切 |  |  |  | ■ | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | 0.038 |  |  | W/mK |  | 160 |  | mm
|  |  | □ | 許容応力度等計算（部分） | [31 empty] | 外壁 | 住宅用ﾛｯｸｳｰﾙ | [9 empty] | 2.3684
|  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | ) |  |  | 防腐・防蟻 |  |  |  | 桧（集成） | [13 empty] | 0.038 |  |  | W/mK |  | 90 |  | mm
木構造 | 部位 |  |  |  | 種類 |  |  |  | 寸法（mm） | [14 empty] | K3相当以上の防腐・防蟻処理 | [5 empty] | □ | 有 | ■ | 無 |  |  | 床 | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 3.5714
| 土台 |  |  |  | 桧（集成材） |  |  |  | ■ | 105 | [7 empty] | 浴室・脱衣所 |  | 浴室 |  |  |  | 浴室ユニット仕様 |  |  |  | （ | JISA4416 同等品 |  |  |  | ） |  |  | （外気に接する部分） |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 100 |  | mm
[5 empty] | E95-F315 | [14 empty] | 脱衣室 |  |  |  | 壁： | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | [10 empty] | 床 | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 2.3214
| 通し柱・隅柱 |  |  |  | SPF（集成材） |  |  |  | ■ | 105 | [13 empty] | 床： | 構造用合板特類 |  |  | （ | 仕上：CFシート |  |  |  | ) |  |  | （その他の部分） |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 65 |  | mm
[5 empty] | E95-F315 | [18 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | ■ | 無 |  |  | 土間床等の外周部 | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 1.7857
| 管柱 |  |  |  | SPF（集成材） |  |  |  | ■ | 105 | [7 empty] | 床下防湿・換気 |  | 防湿方法 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  | 150 |  | mm |  |  | （外気に接する部分） |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 50 |  | mm
[5 empty] | E95-F315 | [30 empty] | 土間床等の外周部 | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 0.71429
| 梁・胴差・軒桁 |  |  |  | SPF（集成材） |  |  |  | ■ | 105～プレ図参照 | [9 empty] | 換気措置 |  |  |  | ねこ土台 | [11 empty] | （その他の部分） |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 20 |  | mm
[5 empty] | Ｅ105-Ｆ300 | [14 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  | 高さ： | [5 empty] | 2 |  | cm |  |  | 断熱性能の確保 | 外壁上下部と天井又は |  | 通気止め
| 根太 | [8 empty] | × |  |  | @ |  |  | mm |  |  |  | （熱抵抗値0.6㎡・K/W以上） |  |  |  | 有効開口面積： | [5 empty] | 75 |  | c㎡/m |  |  |  | 床との取合い部の措置
[36 empty] | 間仕切壁と天井又は |  | 最上階： |  |  | 通気止め
| 火打梁 |  |  |  | 金属製HB |  |  |  | 隅長 |  | 700 | mm、梁背 |  |  | 150 | mm以上 |  | 小屋裏換気 |  | 換気措置 |  |  |  | 最上階： |  |  | 給排気口 軒裏換気 | [8 empty] | 床の取合い部の設置 |  | 最下階： |  |  | 通気止め
[20 empty] | □ | 屋根断熱工法 |  |  | その他の階： |  |  | 給排気口 軒裏換気 | [8 empty] | 天井又は屋根の埋込型 照明器具の設置 |  | 断熱材で覆う
| 垂木 |  |  |  | 米松 |  |  |  | 45 | × | 60 |  | @ | 364 |  | mm | [7 empty] | ※別紙 計算書 参照
[18 empty] | 建築基準法施行令 |  | 第37条、第41条、第49条、第80条の2に適合 | [13 empty] | 結露防止 | 防湿気密層 |  | 防湿フィルム貼り（JIS A6930 A種以上）
| 棟木 |  |  |  | SPF |  |  |  | ■ | 105 | [24 empty] | 外壁通気層 |  | 厚さ： |  |  | 15 |  | mm
[18 empty] | 維持管理・更新への配慮に関すること | [16 empty] | 防風層の設置 |  |  | ■ | 有 | □ | 無
| 母屋 |  |  |  | SPF |  |  |  | ■ | 105 | [7 empty] | 排水管の性状等専用配管等 | 内面等 | ■ | 平滑 |  |  | （仕様： |  |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | ） |  | 小屋裏換気 |  | 劣化の軽減の基準に適合
[20 empty] | ■ | 肉厚の異なる管の接合なし | [13 empty] | 床下換気 |  | 劣化の軽減の基準に適合
| 耐力壁・準耐力壁等 |  |  |  | ■ | 壁量計算書 凡例による | [13 empty] | ■ | 排水継ぎ手により排水管内面の高低差なし | [12 empty] | 開口部の性能 | ドア |  | 枠の仕様： |  |  |  |  | 指定しない
[19 empty] | たわみ防止 | ■ | 防止措置有 |  |  | （措置： |  |  | 支持金物 | [5 empty] | ） |  |  |  | 戸の仕様： |  |  |  |  | 金属製フラッシュ構造
| 水平構面材 |  |  |  | ■ | 壁量計算書 凡例による | [30 empty] | 熱貫流率： |  |  |  |  | 4.07 | W/㎡K
[19 empty] | 抜け防止 | ■ | 防止措置有 |  |  | （接合形状： |  |  | 接着接合 | [5 empty] | ） |  | サッシ |  | 枠の仕様： |  |  |  |  | 一重窓 樹脂金属複合製，
基礎 | アンカーボルト |  |  |  | 長さ |  |  | 400 | mm | 径 |  |  |  |  | 12 |  | mm | [19 empty] | ガラスの仕様： |  |  |  |  | Low-E複層ガラス
| の仕様 |  |  |  | Zﾏｰｸ金物同等品 | [5 empty] | 埋込み長さ |  |  |  | 250 |  | mm |  | 配管の種類 |  | コンクリート内埋込み配管 | [5 empty] | 埋設管上のコンクリート打設 | [14 empty] | 日射遮蔽型
| アンカーボルト |  |  |  | 土台切れの箇所、土台の継手及び仕口の端部、耐力壁の | [13 empty] | 配水管 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 | [5 empty] | 中空層の仕様： |  |  |  |  | 厚さ | 10 |  | ㎜
| の配置 |  |  |  | 取り付く柱の近傍、及び |  |  |  |  | 2.0 |  | m以下の間隔 | [6 empty] | 給水管 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 | [10 empty] | ｶﾞｽの封入 |  |  | □ | 有
接合部の金属等 | 種類 |  |  |  | 種別 | [8 empty] | 短期基準 |  |  |  |  | 給湯管 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 | [5 empty] | 熱貫流率： |  |  |  |  | 2.33 | W/㎡K
[14 empty] | 耐力（ｋＮ） | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 開口部リスト |  |  | による
| 2倍筋かい＜ﾏﾙﾁ＞ |  |  |  | 告示1460第一号（ニ）該当品 | [8 empty] | BP-2同等 |  |  |  | 排水管性状等 | 対象箇所 | 排水管の |  |  |  | 配管点検口（接合部） | [10 empty] | ※仕様基準に限る |  | ・断熱性能2％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
[5 empty] | 財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ 性能認定 | [14 empty] | 清掃装置 |  |  |  | 排水管 |  |  | 給水管 |  |  | 給湯管 | [6 empty] | ・日射遮蔽措置4％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
| ﾋﾞｽどめﾎｰﾙﾀﾞｳﾝU |  |  |  | 告示1460第二号（と）～（ぬ）該当品 | [8 empty] | 15.6～35.4 |  |  |  |  | 便所 | 取り外し可 |  |  |  | 取り外し可 |  |  | 露出
| 15kN～35kN |  |  |  | 財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ | [13 empty] | 台所 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
| テクノスター金物 （B-1～4） |  |  |  | 財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ | [8 empty] | 17.5～28.2 |  |  |  |  | 浴室 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
[19 empty] | 洗面台 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
| テクノスター金物 （BP-1.2） |  |  |  | 財）日本住宅・木材技術ｾﾝﾀｰ 性能認定 | [8 empty] | 7.0～23.5 |  |  |  |  | 洗濯ﾊﾟﾝ | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 露出
[19 empty] | ﾄｲﾚ手洗い器 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
[19 empty] | ﾊﾞﾙｺﾆｰ水栓 | [7 empty] | 露出
[18 empty] | バルブ等 | 配管の種類 |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | 点検方法
[19 empty] | 給水管 |  |  |  | 洗面所 |  |  |  |  | 開口有 | [5 empty] | 住宅名称
[19 empty] | 給湯管 |  |  |  | 洗面所 |  |  |  |  | 開口有
設計者名