## 仕様書 表紙・ 構造
仕様書の利用に対する注意事項
【重要】本仕様書の利用にあたっては使用することをもって下記条件について同意されたものとします。
〇 弊社HPからのDLは自由に行っていただいて問題ありませんが、内容の無断コピーや配布等 は禁じておりますので、ご了承ください。
〇 当仕様書は、2025年4月1日時点に施行されている建築基準法関連法令に基づいて作成 されています。 それ以降の法令改正や社会情勢の変化等には対応しておりませんので最新の情報を十分に ご確認の上でご利用下さい。
〇 当仕様書は、新築の木造一戸建て住宅（軸組構法）を対象として作成されたものです。 あくまで一般的な仕様規定を記載するための表となっており、個別の設計内容を全て 満たすものではありません。 申請建築物に応じて必要な事項を他の図書へ記載するなど、個別の設計内容に応じて 加筆等を行ってください。
〇 仕様書の記載内容については、全て設計者が責任を負うものとします。
使用方法
|  | 〇 |  | 本ページは印刷されません。
|  | 〇 |  | シートの白黒印刷設定によりシート背面の塗りつぶしは表示されません。
|  | 〇 |  | EXCELのファイル名に物件名を入力すると自動でヘッダーに入力されます。
|  | 〇 |  | 適用される項目について、適否欄へチェックを入れてください。
|  | 〇 |  | 仕様や備考欄は一般的な記載がありますが自由に入力出来るようになっていますので必要に応じて記載を行ってください。
枠は任意での入力が可能です。
枠はドロップダウンで選択できるシートとなっています。 任意で入力したい場合は、右側別ページに任意入力と書かれた■黄色のシートへ先に入力することでドロップダウンに表示されるようになります。後で入力された場合は、ドロップダウンから再度選択を行ってください。
枠は数値入力により自動で算定されます。
|  | 〇 |  | プリンター等の仕様環境により印刷範囲がズレる場合があります。その場合は、はみ出ないよう印刷範囲を見直していただきますようお願い致します。
Ver.1.00 最終更新日 2025.4
仕様書
|  |  |  | 住宅の名称 |  |  |  | 〇〇邸新築工事
|  |  |  | 住宅の所在地 |  |  |  | 兵庫県〇〇市〇〇
|  |  | 建築士番号 |  |  |  | （ | １級 | ） | 建築士 |  |  |  | （ | 国土交通大臣 | [6 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 木造 | ２級 | １級
[25 empty] | 任意で入力 |  | 兵庫県知事 | 国土交通大臣
[14 empty] | 第 |  | 777777777 | [7 empty] | 号
|  |  | 氏名 |  |  |  | 兵確 太郎
単位：特記なき限り（mm）
項目 |  |  | 根拠 条文 |  | 小項目 |  |  | 仕様 | [13 empty] | 備考
□
建築材料 |  |  | 法第37条 |  | 基礎コンクリート |  |  | 普通コンクリート JIS A 5308 |  |  | 設計基準強度Fc |  |  |  | 18 | [10 empty] | ■
[11 empty] | スランプ |  |  |  | 18
[5 empty] | 基礎鉄筋 |  |  | JIS G 3112 |  |  | D16以下：SD295、D19：SD345
令第3章 第２節 （構造部材等） |  |  | 令第37条 |  | 構造部材の耐久 |  |  | 構造耐力上主要な部分 |  |  | 腐食、腐朽、摩損の恐れのあるものに腐食等防止の措置 | [10 empty] | □
|  |  | 令第38条 令第93条 |  | 基礎 |  |  | 支持地盤の種別及び位置 |  |  | 種別 |  |  |  | 砂質地盤（液状化のおそれなし） | [6 empty] | □ |  |  | 任意で入力 | 砂質地盤（液状化のおそれなし） | 粘土質地盤 | ローム層
[11 empty] | 支持地盤の位置 |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | □
[8 empty] | 基礎の種類 |  |  | べた基礎 | [10 empty] | □ | 独立基礎ただし書き検討 |  | 任意で入力 | べた基礎 | 布基礎 | 独立基礎 | 杭基礎
[8 empty] | 基礎の底部に作用する荷重 の数値･算出方法 |  |  | 地盤の許容支持力度 | [5 empty] | 20
[8 empty] | 木ぐい及び常水面の位置 |  |  | 対象外（木ぐい無し） | [13 empty] | 任意で入力 | 対象外（木ぐい無し）
[8 empty] | 鉄筋 |  |  | 主筋 |  | D13 |  |  |  | 開口補強筋 |  |  | D10 |  | □ | ﾌｯｸ又はﾕﾆｯﾄ鉄筋同等による緊結
[5 empty] | 地盤調査 |  |  | 地盤調査 |  |  | 目視（令93条） | [10 empty] | □ | 目視土質は地盤の種別による |  | 任意で入力 | 目視（令93条） | SWS試験報告書 | 表面音波探査法 | ボーリングデータ
[5 empty] | 地盤改良等 |  |  | 地盤改良、杭等 |  |  | 該当無し(自沈層無し) | [13 empty] | 任意で入力 | 該当無し(自沈層無し) | 柱状改良 | 浅層改良 | ラップコンクリート | 杭
|  |  | 令第39条 |  | 屋根ふき材等 |  |  | 屋根ふき材の固定方法 |  |  | 屋根葺き材のメ－カー仕様書による | [10 empty] | □ | 屋根葺き材仕様書 |  | 任意で入力 | 屋根葺き材のメ－カー仕様書による | 屋根葺き材の取付詳細図による | 瓦葺の告示仕様による
[8 empty] | 外装材の緊結方法 |  |  | 石貼り,タイル等に該当しない | [13 empty] | 任意で入力 | 石貼り,タイル等に該当しない | 外装材（石張、タイル等）のメ－カー仕様書による | 外装材（石張、タイル等）の告示仕様による
[8 empty] | 太陽光システム等を設置した際の防錆処理 |  |  | メ－カー仕様書又はカタログによる | [10 empty] | □ | 仕様書又はカタログ |  | 任意で入力 | 太陽光なし | メ－カー仕様書又はカタログによる | 取付詳細図による
[22 empty] | □ | 取付詳細図
令第3章第3節 （木構造） |  |  | 令第41条 |  | 木材 |  |  | 木材の規格(JAS)または等級 |  |  | 部材 |  |  |  | 樹種 |  |  |  | 等級
[11 empty] | 垂木 | [10 empty] | □ | 伏図 又は プレカット図
母屋/棟木
小屋梁
2階床梁
大引/根太
土台
柱
筋かい
梁
耐力上の欠点のないこと
|  |  | 令第42条 |  | 土台及び基礎 |  |  | 柱脚の固定方法 |  |  | 土台
[8 empty] | 土台の固定方法 |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  |  |  | 埋込長 |  |  |  | 座金 |  |  | □ | Zマーク表示金物又は同等認定品
|  |  | 令第43条 |  | 柱の小径 |  |  | 横架材間距離 |  |  | １ 階 | 柱小径
横架材相互間の垂直距離の最大
[12 empty] | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率 | [7 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | 2 階 | 柱小径
横架材相互間の垂直距離の最大
[12 empty] | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率 | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 柱断面の欠き取りの有無 |  |  | 1/3以上欠き取る場合は適切に補強を行う
[8 empty] | 2階建ての隅柱 |  |  | 通し柱、または同等の補強(N値計算による)
[8 empty] | 有効細長比(最大値) |  |  | １階 | 断面二次半径i＝ |  |  |  | 0 |  |  | λ＝ |  | #DIV/0!
[11 empty] | ２階 | 断面二次半径i＝ |  |  |  | 0 |  |  | λ＝ |  | #DIV/0!
|  |  | 令第44条 |  | はり等の横架材 |  |  | 欠き込み |  |  | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み無し | [13 empty] | 任意で入力 | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み無し | 切り欠きに対する耐力低下を考慮した検討および補強詳細図
|  |  | 令第45条 令第47条 |  | 筋かい/端部金物 |  |  | 筋かいの断面
[8 empty] | 筋かいの端部金物 |  |  | 緊結方法 | [10 empty] | □ | Zマーク表示金物又は同等認定品
[8 empty] | 筋かいの欠き込み | [13 empty] | □ | Zマーク表示金物又は同等認定品
|  |  | 令第46条 |  | 構造耐力上必要な軸組 |  |  | 第1項 |  |  | 主要な梁断面 |  |  |  | 梁幅 | [6 empty] | □ | 伏図 又は プレカット図
梁せい
[8 empty] | 第3項 床組、小屋ばり組、 振れ止め等 |  |  | 火打土台 | [10 empty] | □ | 構造用合板24㎜以上
[11 empty] | 床組 | [10 empty] | □ | 構造用合板24㎜以上
小屋ばり組等
振れ止め
[8 empty] | 第4項 壁量基準 |  |  | 配置および仕様は壁量計算図書による | [10 empty] | □ | 壁量計算図書 |  | 任意で入力 | 配置および仕様は壁量計算図書による
|  |  | 令第47条 |  | 継手・仕口 |  |  | 柱頭・柱脚金物の算定 |  |  | Ｎ値計算書による | [10 empty] | □ | Ｎ値計算書 |  | 任意で入力 | 告示表による | Ｎ値計算書による | 但し書き検討（許容応力度計算（部分））による | 許容応力度計算による
[22 empty] | □ | Zマーク表示金物又は同等認定品
[8 empty] | その他の柱頭・柱脚 | [13 empty] | □ | Zマーク表示金物又は同等認定品
[8 empty] | 梁継手、仕口等 |  |  | 鋼材の梁 |  |  | 使用無し | [10 empty] | 任意で入力 | 使用無し | 鉄骨梁詳細図による（耐力壁を構成する梁には設けない） | 大臣認定書による
[11 empty] | 継手、仕口リストによる | [10 empty] | □ | 継手、仕口リスト |  | 任意で入力 | 継手、仕口リストによる
[8 empty] | 小屋組の接合方法 |  |  | 耐風性向上のための接合部仕様
[11 empty] | 垂木-軒桁接合： |  |  |  |  | ひねり金物ST-15同等以上 | [5 empty] | □ | Zマーク表示金物又は同等認定品 |  | 任意で入力 | ひねり金物ST-15同等以上
[11 empty] | 垂木-母屋接合： |  |  |  |  | 鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち同等以上 | [8 empty] | 任意で入力 | 鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち同等以上
[11 empty] | 小屋束-小屋梁/小屋束-母屋接合： | [6 empty] | 鎹C120両面打ち同等以上 | [6 empty] | 任意で入力 | 鎹C120両面打ち同等以上
|  |  | 令第49条 |  | 防腐措置等 |  |  | 鉄網ﾓﾙﾀﾙ下地等の防水措置
構造耐力上主要な部分の 柱、筋かい、土台
その他 |  |  | 法第40条 |  | 特定行政庁が条例、 規則で定める規定 | [19 empty] | 任意で入力 | 兵庫県建築基準条例（神戸市以外） | 神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例
|  |  | 法第41条 | [21 empty] | 任意で入力 | 兵庫県建築基準条例（神戸市以外） | 神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例
単位：特記なき限り（mm）
項目 |  |  | 根拠 条文 |  | 小項目 |  |  | 仕様 | [13 empty] | 備考
令第3章 第4節の２ （補強CB造） |  |  | 令第62条の8 |  | 塀 |  |  | 構造方法 |  |  | 塀の高さ |  |  | 該当なし | [10 empty] | 任意で入力 | 該当なし | 1.2ｍ以下 | 1.2ｍ超え2.2ｍ以下
[11 empty] | 控え壁の構造 |  |  | 任意で入力 | [10 empty] | 任意で入力 | 控え壁不要 | 間隔3.4ｍ以下かつ端部から800㎜以下に設置 控え壁：鉄筋Ｄ10以上を配置、高さの1/5以上かつ400㎜以上突出 | 控え壁等なし（但し書きの検討）
[8 empty] | 材料の種別 | [16 empty] | 任意で入力 | 建築用コンクリートブロックA種以上
[8 empty] | 壁の厚さ |  |  | 厚さ | [13 empty] | 任意で入力 | 150
[8 empty] | 補強筋 |  |  | 壁内部 | [13 empty] | 任意で入力 | 縦横に80cm以下の間隔にD10以上配置
[25 empty] | 任意で入力 | 横筋：壁頂部・基礎補強筋、縦筋：壁端部、隅角部 D10 以上
[8 empty] | 補強筋端部 | [16 empty] | 任意で入力 | 端部はかぎ状に折り曲げ、交差する鉄筋にかぎ掛け
令第2章 第2節 |  |  | 令第22条 |  | 居室の床の高さ 及び 防湿方法 |  |  | 床の高さ |  |  | 矩計図又は仕上表による | [10 empty] | □ | 矩計図 |  | 任意で入力 | 矩計図又は仕上表による
[8 empty] | 防湿方法 |  |  | 矩計図又は仕上表による | [10 empty] | □ | 仕上表 |  | 任意で入力 | 矩計図又は仕上表による
防火構造等 |  |  | 法第22条 法第62条 |  | 屋根 |  |  | 仕上 |  |  | 告示仕様による。 仕様は、備考欄の別添仕様詳細図による | [10 empty] | □ | 告示番号（ ）、仕様詳細図 |  | 任意で入力 | 認定仕様による。 認定番号は備考欄を参照。 | 告示仕様による。 仕様は、備考欄の別添仕様詳細図による
[8 empty] | 野地板 | [13 empty] | □ | 認定番号（ ）
防水紙
|  |  | 法第23条 令第136条の2第1項第三号 |  | 外壁(延焼のおそれのある部分) |  |  | 仕上 |  |  | 告示仕様による。 仕様は、備考欄の別添仕様詳細図による | [10 empty] | □ | 告示番号（ ）、仕様詳細図 |  | 任意で入力 | 認定仕様による。 認定番号は備考欄を参照。 | 告示仕様による。 仕様は、備考欄の別添仕様詳細図による
[22 empty] | □ | 認定番号（ ）
|  |  | 令第108条 |  | 軒裏(延焼のおそれのある部分) |  |  | 仕上 |  |  | 告示仕様による。 仕様は、備考欄の別添仕様詳細図による | [10 empty] | □ | 告示番号（ ）、仕様詳細図 |  | 任意で入力 | 認定仕様による。 認定番号は備考欄を参照。 | 告示仕様による。 仕様は、備考欄の別添仕様詳細図による
[22 empty] | □ | 認定番号（ ）
シックハウス |  |  | 令第20条の7 |  | 内装材 |  |  | 仕上材料(下地材含む)の種別 |  |  | 全てF☆☆☆☆以上 | [10 empty] | □ | 仕上表 |  | 任意で入力 | 全てF☆☆☆☆以上
[22 empty] | □ | 換気量検討書
|  |  | 令第20条の8 |  | 換気設備 |  |  | 機械換気設備の構造 |  |  | 平面図、換気設備図、カタログ等による | [10 empty] | □ | 平面図 |  | 任意で入力 | 平面図、換気設備図、カタログ等による
[22 empty] | □ | 換気設備図
[22 empty] | □ | カタログ
[8 empty] | 天井裏等の措置 |  |  | 全てF☆☆☆以上 | [13 empty] | 任意で入力 | 全てF☆☆☆以上 | 気密層又は通気止めによる | 機械換気設備による
給排水 衛生設備 |  |  | 令第129条の 2の3 |  | 建築設備の構造強度 |  |  | 昇降機以外の建築設備の 構造方法 |  |  | 令第129条の2の3仕様書による | [10 empty] | □ | 令第129条の2の3仕様書 |  | 任意で入力 | 令第129条の2の3仕様書による
|  |  | 令第129条の 2の4 |  | 給水、排水その他の 配管設備 |  |  | 給水・給湯管材料 |  |  | 令第129条の2の4仕様書による | [10 empty] | □ | 令第129条の2の4仕様書 |  | 任意で入力 | 令第129条の2の4仕様書による
排水管材料
水栓
Note on L107: 工事名称 を記入
Note on L114: 住宅の所在地を記入
Note on R239: 前面地盤面からの高さを記入。 又は参考図面（備考欄へ参考図を併記）を記入。
Note on R240: 床下換気について記入（ねこ土台（有効換気面積75cm2/m）、機械換気等） 又は参考図面（備考欄へ参考図を併記）を記入。
Note on R241: 屋根の仕上げ記入。 認定仕様であれば認定番号を入力。 告示仕様であれば告示番号を記入した上で別添で部分詳細図を添付。
Note on R244: 外壁の仕上げ記入。 認定仕様であれば認定番号を記入。 告示仕様であれば告示番号を記入した上で別添で部分詳細図を添付。
Note on R247: 軒裏の仕上げ記入。 認定仕様であれば認定番号を記入。 告示仕様であれば告示番号を記入した上で別添で部分詳細図を添付。
Note on R254: 機械換気設備について記入。 又は参考図面（備考欄へ参考図を併記）を記入。
Note on V155: 数値を入力すると自動で 『〇〇N/m㎡以上』と記載されます。
Note on V156: 数値を入力すると自動で 『〇〇㎝以上』と記載されます。
Note on V160: 支持地盤（基礎底 又は改良地盤の先端）の位置を記入。 数値を入力すると自動で 『GL-〇〇ｍ』と記載されます。
Note on X162: 数値を入力すると自動で『〇〇ＫＮ/㎡』と記載されます
Note on AA187: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA188: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA189: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算
Note on AA190: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA191: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA192: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算
Note on AB195: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算。Λ≦150
Note on AB196: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算。Λ≦150

## 仕様書 構造以外
長期優良住宅仕様書
劣化の軽減に関すること | [7 empty] | ※JWPA：(社)日本木材保存協会 | [7 empty] | 温熱環境に関すること
地盤面からの高さ 1ｍ以内の部分 |  | 外壁の構造 |  |  |  | □ | 通気構造 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 躯体の断熱性能等 | 部分と性能 | 断熱材施工法 | [11 empty] | 仕様基準の場合
[18 empty] | 断熱構造部分 |  | 断熱材種類 | [9 empty] | 熱抵抗値
|  | 柱 | [8 empty] | 小径 |  |  |  | mm |  |  |  |  | 熱伝導率及び厚さ | [9 empty] | （㎡・K/W）
[6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根
|  | 柱以外の軸材 | [21 empty] | W/mK |  |  |  | mm
[6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根
|  | 面材（合板等） | [15 empty] | (ｾｯﾄﾊﾞｯｸﾊﾞﾙｺﾆｰ） | [5 empty] | W/mK |  |  |  | mm
[6 empty] | 現場塗布（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 天井
土台 |  | 外壁下端水切 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [12 empty] | W/mK |  |  |  | mm
外壁
|  | 防腐・防蟻 | [21 empty] | W/mK |  |  |  | mm
[6 empty] | K3相当以上の防腐・防蟻処理 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 床
浴室・脱衣所 |  | 浴室 |  |  |  | 浴室ユニット仕様 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （外気に接する部分） | [5 empty] | W/mK |  |  |  | mm
|  | 脱衣室 |  |  |  | 壁： | [11 empty] | 床
[6 empty] | 床： |  |  |  | （ |  |  |  |  | ) |  |  | （その他の部分） | [5 empty] | W/mK |  |  |  | mm
[6 empty] | K3相当以上の防腐・防蟻処理 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  | 土間床等の外周部
床下防湿・換気 |  | 防湿方法 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  |  |  | mm |  |  | （外気に接する部分） | [5 empty] | W/mK |  |  |  | mm
土間床等の外周部
|  | 換気措置 |  |  |  | ねこ土台 | [11 empty] | （その他の部分） | [5 empty] | W/mK |  |  |  | mm
|  | □ | 基礎断熱工法 |  |  | 高さ： | [5 empty] | 2 |  | cm |  |  | 断熱性能の確保 | 外壁上下部と天井又は |  |  | 通気止め
|  | （熱抵抗値0.6㎡・K/W以上） |  |  |  | 有効開口面積： | [5 empty] | 75 |  | c㎡/m |  |  |  | 床との取合い部の措置
[18 empty] | 間仕切壁と天井又は |  |  | 最上階： |  |  | 通気止め
小屋裏換気 |  | 換気措置 |  |  |  | 最上階： | [11 empty] | 床の取合い部の設置 |  |  | 最下階： |  |  | 通気止め
|  | □ | 屋根断熱工法 |  |  | その他の階： | [11 empty] | 天井又は屋根の埋込型 照明器具の設置 |  |  | 断熱材で覆う
※別紙 計算書 参照
建築基準法施行令 |  | 第37条、第41条、第49条、第80条の2に適合 | [13 empty] | 結露防止 | 防湿気密層
[17 empty] | 外壁通気層 |  |  | 厚さ： |  |  |  |  | mm
維持管理・更新への配慮に関すること | [16 empty] | 防風層の設置 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
排水管の性状等専用配管等 | 内面等 | □ | 平滑 |  |  | （仕様： | [8 empty] | ） |  | 小屋裏換気 |  |  | 劣化の軽減の基準に適合
|  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [13 empty] | 床下換気 |  |  | 劣化の軽減の基準に適合
|  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面の高低差なし | [12 empty] | 開口部の性能 | ドア |  |  | 枠の仕様：
| たわみ防止 | □ | 防止措置有 |  |  | （措置： | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 戸の仕様：
[20 empty] | 熱貫流率： | [5 empty] | W/㎡K
| 抜け防止 | □ | 防止措置有 |  |  | （接合形状： | [8 empty] | ） |  | サッシ |  |  | 枠の仕様：
ガラスの仕様：
| 配管の種類 |  | コンクリート内埋込み配管 | [5 empty] | 埋設管上のコンクリート打設
| 配水管 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | 中空層の仕様： |  |  |  |  | 厚さ |  |  | ㎜
| 給水管 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [14 empty] | □ | 有
| 給湯管 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | 熱貫流率： | [5 empty] | W/㎡K
|  |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 開口部リストまたはカタログによる
排水管性状等 | 対象箇所 | 排水管の |  |  |  | 配管点検口（接合部） | [10 empty] | ※仕様基準に限る |  |  | ・断熱性能2％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
|  | 清掃装置 |  |  |  | 排水管 |  |  | 給水管 |  |  | 給湯管 | [7 empty] | ・日射遮蔽措置4％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
バルブ等 | 配管の種類 |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | 点検方法
給水管
給湯管
Note on H23: 浴室土間等を基礎断熱する場合もこちらをﾁｪｯｸしてください
Note on H27: 屋根断熱の場合は こちらにチェックし 右欄 給排気については記載不要です
Note on Z43: カタログ添付される方はこちらにチェックしていただければ仕様の記載は不要です
Note on AF6: 不整合が気になる方は『別図書記載による』でも構いません

## 仕様書 表紙・構造 (記載例)
仕様書の利用に対する注意事項
【重要】本仕様書の利用にあたっては使用することをもって下記条件について同意されたものとします。
〇 弊社HPからのDLは自由に行っていただいて問題ありませんが、内容の無断コピーや配布等 は禁じておりますので、ご了承ください。
〇 当仕様書は、2025年4月1日時点に施行されている建築基準法関連法令に基づいて作成 されています。 それ以降の法令改正や社会情勢の変化等には対応しておりませんので最新の情報を十分に ご確認の上でご利用下さい。
〇 当仕様書は、新築の木造一戸建て住宅（軸組構法）を対象として作成されたものです。 あくまで一般的な仕様規定を記載するための表となっており、個別の設計内容を全て 満たすものではありません。 申請建築物に応じて必要な事項を他の図書へ記載するなど、個別の設計内容に応じて 加筆等を行ってください。
〇 仕様書の記載内容については、全て設計者が責任を負うものとします。
使用方法
|  | 〇 |  | 本ページは印刷されません。
|  | 〇 |  | シートの白黒印刷設定によりシート背面の塗りつぶしは表示されません。
|  | 〇 |  | EXCELのファイル名に物件名を入力すると自動でヘッダーに入力されます。
|  | 〇 |  | 適用される項目について、適否欄へチェックを入れてください。
|  | 〇 |  | 仕様や備考欄は一般的な記載がありますが自由に入力出来るようになっていますので必要に応じて記載を行ってください。
枠は任意での入力が可能です。
枠はドロップダウンで選択できるシートとなっています。 任意で入力したい場合は、右側別ページに任意入力と書かれた■黄色のシートへ先に入力することでドロップダウンに表示されるようになります。後で入力された場合は、ドロップダウンから再度選択を行ってください。
枠は数値入力により自動で算定されます。
|  | 〇 |  | プリンター等の仕様環境により印刷範囲がズレる場合があります。その場合は、はみ出ないよう印刷範囲を見直していただきますようお願い致します。
Ver.1.00 最終更新日 2025.4
仕様書
|  |  |  | 住宅の名称 |  |  |  | 〇〇邸新築工事
|  |  |  | 住宅の所在地 |  |  |  | 兵庫県〇〇市〇〇
|  |  | 建築士番号 |  |  |  | （ | １級 | ） | 建築士 |  |  |  | （ | 国土交通大臣 | [6 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 木造 | ２級 | １級
[25 empty] | 任意で入力 |  | 兵庫県知事 | 国土交通大臣
[14 empty] | 第 |  | 777777777 | [7 empty] | 号
|  |  | 氏名 |  |  |  | 兵確 太郎
単位：特記なき限り（mm）
項目 |  |  | 根拠 条文 |  | 小項目 |  |  | 仕様 | [13 empty] | 備考
□
建築材料 |  |  | 法第37条 |  | 基礎コンクリート |  |  | 普通コンクリート JIS A 5308 |  |  | 設計基準強度Fc |  |  |  | 18 | [10 empty] | ■
[11 empty] | スランプ |  |  |  | 18
[5 empty] | 基礎鉄筋 |  |  | JIS G 3112 |  |  | D16以下：SD295、D19：SD345
令第3章 第２節 （構造部材等） |  |  | 令第37条 |  | 構造部材の耐久 |  |  | 構造耐力上主要な部分 |  |  | 腐食、腐朽、摩損の恐れのあるものに腐食等防止の措置 | [10 empty] | □
|  |  | 令第38条 令第93条 |  | 基礎 |  |  | 支持地盤の種別及び位置 |  |  | 種別 |  |  |  | 砂質地盤（液状化のおそれなし） | [6 empty] | □ |  |  | 任意で入力 | 砂質地盤（液状化のおそれなし） | 粘土質地盤 | ローム層
[11 empty] | 支持地盤の位置 |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | □
[8 empty] | 基礎の種類 |  |  | べた基礎 | [10 empty] | □ | 独立基礎ただし書き検討 |  | 任意で入力 | べた基礎 | 布基礎 | 独立基礎 | 杭基礎
[8 empty] | 基礎の底部に作用する荷重 の数値･算出方法 |  |  | 地盤の許容支持力度 | [5 empty] | 20
[8 empty] | 木ぐい及び常水面の位置 |  |  | 対象外（木ぐい無し） | [13 empty] | 任意で入力 | 対象外（木ぐい無し）
[8 empty] | 鉄筋 |  |  | 主筋 |  | D13 |  |  |  | 開口補強筋 |  |  | D10 |  | □ | ﾌｯｸ又はﾕﾆｯﾄ鉄筋同等による緊結
[5 empty] | 地盤調査 |  |  | 地盤調査 |  |  | 目視（令93条） | [10 empty] | □ | 目視土質は地盤の種別による |  | 任意で入力 | 目視（令93条） | SWS試験報告書 | 表面音波探査法 | ボーリングデータ
[5 empty] | 地盤改良等 |  |  | 地盤改良、杭等 |  |  | 該当無し(自沈層無し) | [13 empty] | 任意で入力 | 該当無し(自沈層無し) | 柱状改良 | 浅層改良 | ラップコンクリート | 杭
|  |  | 令第39条 |  | 屋根ふき材等 |  |  | 屋根ふき材の固定方法 |  |  | 屋根葺き材のメ－カー仕様書による | [11 empty] | 屋根葺き材仕様書 |  | 任意で入力 | 屋根葺き材のメ－カー仕様書による | 屋根葺き材の取付詳細図による | 瓦葺の告示仕様による
[8 empty] | 外装材の緊結方法 |  |  | 石貼り,タイル等に該当しない | [13 empty] | 任意で入力 | 石貼り,タイル等に該当しない | 外装材（石張、タイル等）のメ－カー仕様書による | 外装材（石張、タイル等）の告示仕様による
[8 empty] | 太陽光システム等を設置した際の防錆処理 |  |  | メ－カー仕様書又はカタログによる | [10 empty] | ■ | 仕様書又はカタログ |  | 任意で入力 | 太陽光なし | メ－カー仕様書又はカタログによる | 取付詳細図による
[22 empty] | ■ | 取付詳細図
令第3章第3節 （木構造） |  |  | 令第41条 |  | 木材 |  |  | 木材の規格(JAS)または等級 |  |  | 部材 |  |  |  | 樹種 |  |  |  | 等級
[11 empty] | 垂木 |  |  |  | スギ |  |  |  | 無等級 |  |  | ■ | 伏図 又は プレカット図
[11 empty] | 母屋/棟木 |  |  |  | ベイマツ |  |  |  | 無等級
[11 empty] | 小屋梁 |  |  |  | ベイマツ |  |  |  | 無等級
[11 empty] | 2階床梁 |  |  |  | ベイマツ |  |  |  | 無等級
[11 empty] | 大引/根太 |  |  |  | ベイマツ |  |  |  | 無等級
[11 empty] | 土台 |  |  |  | ヒノキ |  |  |  | 無等級
[11 empty] | 柱 |  |  |  | SPF |  |  |  | E65-F255
[11 empty] | 筋かい |  |  |  | ベイマツ |  |  |  | 無等級
[11 empty] | 梁 |  |  |  | ベイマツ |  |  |  | 無等級
耐力上の欠点のないこと
|  |  | 令第42条 |  | 土台及び基礎 |  |  | 柱脚の固定方法 |  |  | 土台 |  |  |  | 105×105
[8 empty] | 土台の固定方法 |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | M12 |  | 埋込長 |  | 250 |  | 座金 |  | 4.5厚×40角 | ■ | Zマーク表示金物又は同等認定品
柱から200mm以内、土台継手位置かつ設置間隔2000mm以内に設置。
|  |  | 令第43条 |  | 柱の小径 |  |  | 横架材間距離 |  |  | １ 階 | 柱小径 | [7 empty] | 105
[12 empty] | 横架材相互間の垂直距離の最大 | [7 empty] | 2940
[12 empty] | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率 | [7 empty] | 28
[11 empty] | 2 階 | 柱小径 | [7 empty] | 105
[12 empty] | 横架材相互間の垂直距離の最大 | [7 empty] | 2765
[12 empty] | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率 | [7 empty] | 26.3333
[8 empty] | 柱断面の欠き取りの有無 |  |  | 1/3以上欠き取る場合は適切に補強を行う
[8 empty] | 2階建ての隅柱 |  |  | 通し柱、または同等の補強(N値計算による)
[8 empty] | 有効細長比(最大値) |  |  | １階 | 断面二次半径i＝ |  |  |  | 30.3109 |  |  | λ＝ |  | 96.9948
[11 empty] | ２階 | 断面二次半径i＝ |  |  |  | 30.3109 |  |  | λ＝ |  | 91.2213
|  |  | 令第44条 |  | はり等の横架材 |  |  | 欠き込み |  |  | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み無し | [13 empty] | 任意で入力 | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み無し | 切り欠きに対する耐力低下を考慮した検討および補強詳細図
|  |  | 令第45条 令第47条 |  | 筋かい/端部金物 |  |  | 筋かいの断面 |  |  | 1.5倍：30×90以上、2倍：45×90以上 5倍：90×90以上、1.0倍：鉄筋φ9他
[8 empty] | 筋かいの端部金物 |  |  | 緊結方法 |  | 筋交いプレート（30×90：BP等、45×90：BP2等） | [8 empty] | ■ | Zマーク表示金物又は同等認定品
[8 empty] | 筋かいの欠き込み |  |  | 原則欠き込み無し 90×90たすき部補強：両面から短冊金物（S）当て 六角ボルト（M12）締め、スクリューくぎ（ZS50）打ち | [10 empty] | ■ | Zマーク表示金物又は同等認定品
|  |  | 令第46条 |  | 構造耐力上必要な軸組 |  |  | 第1項 |  |  | 主要な梁断面 |  |  |  | 梁幅 |  |  |  | 105～ |  |  | ■ | 伏図 又は プレカット図
[15 empty] | 梁せい |  |  |  | 105～
[8 empty] | 第3項 床組、小屋ばり組、 振れ止め等 |  |  | 火打土台 |  |  |  | 構造用合板（ＵＢ、土間床部分は除く） | [6 empty] | ■ | 構造用合板24㎜以上
[11 empty] | 床組 |  |  |  | 構造用合板（ＵＢ、階段は除く） | [6 empty] | ■ | 構造用合板24㎜以上
[11 empty] | 小屋ばり組等 |  |  |  | 火打ばり（木製 又は 鋼製）
[11 empty] | 振れ止め |  |  |  | 設置（くも筋かい 又は 構造用合板等）
[8 empty] | 第4項 壁量基準 |  |  | 配置および仕様は壁量計算図書による | [10 empty] | ■ | 壁量計算図書 |  | 任意で入力 | 配置および仕様は壁量計算図書による
|  |  | 令第47条 |  | 継手・仕口 |  |  | 柱頭・柱脚金物の算定 |  |  | Ｎ値計算書による | [10 empty] | ■ | Ｎ値計算書 |  | 任意で入力 | 告示表による | Ｎ値計算書による | 但し書き検討（許容応力度計算（部分））による | 許容応力度計算による
[11 empty] | HD15以上はアンカーボルトで直接基礎に緊結 | [10 empty] | ■ | Zマーク表示金物又は同等認定品
[8 empty] | その他の柱頭・柱脚 |  |  | かど金物（CP-L)等 | [10 empty] | ■ | Zマーク表示金物又は同等認定品
[8 empty] | 梁継手、仕口等 |  |  | 鋼材の梁 |  |  | 使用無し | [10 empty] | 任意で入力 | 使用無し | 鉄骨梁詳細図による（耐力壁を構成する梁には設けない） | 大臣認定書による
[11 empty] | 継手、仕口リストによる | [10 empty] | ■ | 継手、仕口リスト |  | 任意で入力 | 継手、仕口リストによる
[8 empty] | 小屋組の接合方法 |  |  | 耐風性向上のための接合部仕様
[11 empty] | 垂木-軒桁接合： |  |  |  |  | ひねり金物ST-15同等以上 | [5 empty] | ■ | Zマーク表示金物又は同等認定品 |  | 任意で入力 | ひねり金物ST-15同等以上
[11 empty] | 垂木-母屋接合： |  |  |  |  | 鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち同等以上 | [8 empty] | 任意で入力 | 鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち同等以上
[11 empty] | 小屋束-小屋梁/小屋束-母屋接合： | [6 empty] | 鎹C120両面打ち同等以上 | [6 empty] | 任意で入力 | 鎹C120両面打ち同等以上
|  |  | 令第49条 |  | 防腐措置等 |  |  | 鉄網ﾓﾙﾀﾙ下地等の防水措置 |  |  | 該当なし
[8 empty] | 構造耐力上主要な部分の 柱、筋かい、土台 |  |  | 地面から1mの範囲で防腐・防蟻処理
その他 |  |  | 法第40条 |  | 特定行政庁が条例、 規則で定める規定 | [19 empty] | 任意で入力 | 兵庫県建築基準条例（神戸市以外） | 神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例
|  |  | 法第41条 | [21 empty] | 任意で入力 | 兵庫県建築基準条例（神戸市以外） | 神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例
Note on L107: 工事名称 を記入
Note on L114: 住宅の所在地を記入
Note on V155: 数値を入力すると自動で 『〇〇N/m㎡以上』と記載されます。
Note on V156: 数値を入力すると自動で 『〇〇㎝以上』と記載されます。
Note on V160: 支持地盤（基礎底 又は改良地盤の先端）の位置を記入。 数値を入力すると自動で 『GL-〇〇ｍ』と記載されます。
Note on X162: 数値を入力すると自動で『〇〇ＫＮ/㎡』と記載されます
Note on AA187: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA188: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA189: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算
Note on AA190: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA191: 数値を入力すると自動で『〇〇㎜』と記載されます
Note on AA192: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算
Note on AB195: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算。Λ≦150
Note on AB196: 柱小径と横架材相互間の垂直距離を 入力で自動計算。Λ≦150

## 仕様書 構造以外（記載例）
長期優良住宅仕様書
劣化の軽減に関すること | [7 empty] | ※JWPA：(社)日本木材保存協会 | [7 empty] | 温熱環境に関すること
地盤面からの高さ 1ｍ以内の部分 |  | 外壁の構造 |  |  |  | ■ | 通気構造 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 躯体の断熱性能等 | 部分と性能 | 断熱材施工法 | [11 empty] | 仕様基準の場合
[18 empty] | 断熱構造部分 |  | 断熱材種類 | [9 empty] | 熱抵抗値
|  | 柱 |  |  |  | SPF(集成材) |  |  |  |  | 小径 |  | 105 |  | mm |  |  |  |  | 熱伝導率及び厚さ | [9 empty] | （㎡・K/W）
[6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | ■ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根
|  | 柱以外の軸材 |  |  |  | SPF(集成材) | [17 empty] | W/mK |  |  |  | mm
[6 empty] | 現場塗付（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | ■ | 有 | □ | 無 |  |  | 屋根 |  | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 4.6429
|  | 面材（合板等） |  |  |  | 構造用合板 | [11 empty] | (ｾｯﾄﾊﾞｯｸﾊﾞﾙｺﾆｰ） |  |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 130 |  | mm
[6 empty] | 現場塗布（JWPA認定防腐剤） | [5 empty] | ■ | 有 | □ | 無 |  |  | 天井 |  | 高性能グラスｳｰﾙ16K | [9 empty] | 4.2105
土台 |  | 外壁下端水切 |  |  |  | ■ | 有 |  |  | □ | 無 | [9 empty] | 0.038 |  |  | W/mK |  | 160 |  | mm
[18 empty] | 外壁 |  | 住宅用ﾛｯｸｳｰﾙ | [9 empty] | 2.3684
|  | 防腐・防蟻 |  |  |  | 桧（集成） | [14 empty] | 0.038 |  |  | W/mK |  | 90 |  | mm
[6 empty] | K3相当以上の防腐・防蟻処理 | [5 empty] | □ | 有 | ■ | 無 |  |  | 床 |  | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 3.5714
浴室・脱衣所 |  | 浴室 |  |  |  | 浴室ユニット仕様 |  |  |  | （ | JISA4416 同等品 |  |  |  | ） |  |  | （外気に接する部分） |  |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 100 |  | mm
|  | 脱衣室 |  |  |  | 壁： | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | [10 empty] | 床 |  | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 2.3214
[6 empty] | 床： | 構造用合板特類 |  |  | （ | 仕上：CFシート |  |  |  | ) |  |  | （その他の部分） |  |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 65 |  | mm
[6 empty] | K3相当以上の防腐・防蟻処理 | [5 empty] | □ | 有 | ■ | 無 |  |  | 土間床等の外周部 |  | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 1.7857
床下防湿・換気 |  | 防湿方法 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  | 150 |  | mm |  |  | （外気に接する部分） |  |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 50 |  | mm
[18 empty] | 土間床等の外周部 |  | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種ｂ | [9 empty] | 0.71429
|  | 換気措置 |  |  |  | ねこ土台 | [11 empty] | （その他の部分） |  |  | 0.028 |  |  | W/mK |  | 20 |  | mm
|  | ■ | 基礎断熱工法 |  |  | 高さ： | [5 empty] | 2 |  | cm |  |  | 断熱性能の確保 | 外壁上下部と天井又は |  |  | 通気止め
|  | （熱抵抗値0.6㎡・K/W以上） |  |  |  | 有効開口面積： | [5 empty] | 75 |  | c㎡/m |  |  |  | 床との取合い部の措置
[18 empty] | 間仕切壁と天井又は |  |  | 最上階： |  |  | 通気止め
小屋裏換気 |  | 換気措置 |  |  |  | 最上階： |  |  | 給排気口 軒裏換気 | [8 empty] | 床の取合い部の設置 |  |  | 最下階： |  |  | 通気止め
|  | □ | 屋根断熱工法 |  |  | その他の階： |  |  | 給排気口 軒裏換気 | [8 empty] | 天井又は屋根の埋込型 照明器具の設置 |  |  | 断熱材で覆う
※別紙 計算書 参照
建築基準法施行令 |  | 第37条、第41条、第49条、第80条の2に適合 | [13 empty] | 結露防止 | 防湿気密層 |  |  | 防湿フィルム貼り（JIS A6930 A種以上）
[17 empty] | 外壁通気層 |  |  | 厚さ： |  |  | 15 |  | mm
維持管理・更新への配慮に関すること | [16 empty] | 防風層の設置 |  |  |  | ■ | 有 | □ | 無
排水管の性状等専用配管等 | 内面等 | ■ | 平滑 |  |  | （仕様： |  |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | ） |  | 小屋裏換気 |  |  | 劣化の軽減の基準に適合
|  | ■ | 肉厚の異なる管の接合なし | [13 empty] | 床下換気 |  |  | 劣化の軽減の基準に適合
|  | ■ | 排水継ぎ手により排水管内面の高低差なし | [12 empty] | 開口部の性能 | ドア |  |  | 枠の仕様：
| たわみ防止 | ■ | 防止措置有 |  |  | （措置： |  |  | 支持金物 | [5 empty] | ） |  |  |  |  | 戸の仕様：
[20 empty] | 熱貫流率： | [5 empty] | W/㎡K
| 抜け防止 | ■ | 防止措置有 |  |  | （接合形状： |  |  | 接着接合 | [5 empty] | ） |  | サッシ |  |  | 枠の仕様：
ガラスの仕様：
| 配管の種類 |  | コンクリート内埋込み配管 | [5 empty] | 埋設管上のコンクリート打設
| 配水管 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 | [6 empty] | 中空層の仕様： |  |  |  |  | 厚さ |  |  | ㎜
| 給水管 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 | [14 empty] | □ | 有
| 給湯管 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ■ | 無 | [6 empty] | 熱貫流率： | [5 empty] | W/㎡K
|  |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ■ | 開口部リストまたはカタログによる
排水管性状等 | 対象箇所 | 排水管の |  |  |  | 配管点検口（接合部） | [10 empty] | ※仕様基準に限る |  |  | ・断熱性能2％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
|  | 清掃装置 |  |  |  | 排水管 |  |  | 給水管 |  |  | 給湯管 | [7 empty] | ・日射遮蔽措置4％緩和 | [5 empty] | □ | 適用有
| 便所 | 取り外し可 |  |  |  | 取り外し可 |  |  | 露出
| 台所 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
| 浴室 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
| 洗面台 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
| 洗濯ﾊﾟﾝ | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 露出
| ﾄｲﾚ手洗い器 | ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 開口有 |  |  | 開口有
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ水栓 | [7 empty] | 露出
バルブ等 | 配管の種類 |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | 点検方法
| 給水管 |  |  |  | 洗面所 |  |  |  |  | 開口有
| 給湯管 |  |  |  | 洗面所 |  |  |  |  | 開口有
Note on H23: 浴室土間等を基礎断熱する場合もこちらをﾁｪｯｸしてください
Note on H27: 屋根断熱の場合は こちらにチェックし 右欄 給排気については記載不要です
Note on Z43: カタログ添付される方はこちらにチェックしていただければ仕様の記載は不要です
Note on AF6: 不整合が気になる方は『別図書記載による』でも構いません