## 入力前
いつも弊社をご利用頂き誠にありがとうございます。
入力される前に下記を一読ください。
① | 赤色メッセージバーが表示される場合は、セキュリティの解除をしてください。
（1）Excel2024/2021/2019/2016の場合
⇒ １．エクセルファイルのアイコンの上で右クリックします。
２．メニュー一番下のプロパティを開きます。
３．「全般」タブの下にある「このファイルは他のコンピュータから取得したものです。このコンピュータを保護するため、このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります。」
という文章の横にある「許可する」にチェックを入れてOKを押します。
② | 黄色メッセージバーが表示される場合は、マクロを有効にしてください。
（1）Excel2024/2021/2019/2016の場合
マクロを使用していますので、最初にエクセルを開く際に ”マクロを有効” にしてください。
⇒ ”セキュリティの警告”が出ない場合は、開いたエクセルの画面の【セキュリティーの警告 無効にされました】
との表示の右横にある【コンテンツの有効化】ボタンを押して、マクロを有効にします。
③ | 下記のように入力箇所が色づけされています。
は、手入力する箇所です。
は、自動的に入力される箇所です。
は、リストから選択して頂く箇所です。
は、それ自体をクリックして選択して頂く箇所です。
★ 印刷には色は反映されません。
★ 行・列の削除や追加はしないでください。
※データに不具合が生じた場合は、適宜修正していきますのでお知らせください。
連絡先：姫路本店 079-289-3002
令和7年4月1日作成

## 設計内容説明書（非住宅）
設計内容説明書（非住宅） |  |  |  | 建築物の名称
【設計内容】
確認 | 確認 | 設計内容説明欄
事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [10 empty] | 図書の種類
建物等 | 建築物に |  | 用途 | □ | 非住宅建築物 | [10 empty] | ■ | 入出力シート
の概要 | 関する |  |  | □ | 複合建築物（の非住宅部分） | [10 empty] | □ | 面積表
| 事項 |  | 工事種別 | □ | 新築 |  |  | □ | 増築 | □ | 改築 |  |  |  |  | □
|  |  | 地域区分 | （ |  | ） | 地域 | [8 empty] | □
| 計算条件 |  | 適用計算法 | □ | 標準入力法・主要室入力法
|  |  |  | □ | モデル建物法
|  |  |  | □ | モデル建物法（小規模版）
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が定める方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 計算対象部位がない
外皮の | 外壁等の |  | 計算手法等 | ■ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの | [10 empty] | ■ | 出力票
概要 | 性能 |  |  |  | 計算書（出力票）による | [10 empty] | □ | 仕様表
[16 empty] | □ | 集計表
□
| 窓の |  | 計算手法等 | ■ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの | [10 empty] | ■ | 出力票
| 性能 |  |  |  | 計算書（出力票）による | [10 empty] | □ | 仕様表
[16 empty] | □ | 集計表
□
設備の | 各設備の |  | 対象の有無 | ・計算対象空気調和設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | ■ | 出力票
概要 | 性能 |  |  | ・計算対象機械換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □ | 機器表
|  |  |  | ・計算対象照明設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □ | 集計表
|  |  |  | ・計算対象給湯設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □ | 設備図
|  |  |  | ・計算対象昇降機の有無 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □
|  |  | 太陽光発電 | ・太陽光発電設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | ■ | 出力票
|  |  | 設備 |  | 有りの場合 |  |  | □ | 全量自家消費 |  | □ | 売電有り |  |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | 年間日射地域区分（ |  |  |  |  | ）区分 | [5 empty] | □
|  |  | コージェネ | ・ | コージェネレーションの有無 | [10 empty] | ■ | 出力票
|  |  | レーション | [7 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □
結果 | 適否等 |  | 一次エネル | ・一次エネ基準への適合確認 | [11 empty] | ■ | 出力票
|  |  | ギー消費量 | □ | 適合 |  |  | □ | 不適合
発電した電力を少しでも売電する場合は、評価の対象とはしません
（「入力支援ツール解説」より）
当面の間、コージェネ設備が設置されていても仕様を入力せず、コージェネ設備がないものとして審査・検査を受けることも可能です
（「入力支援ツール解説」より）
計算対象部位がない場合はこれ以降の欄は記載不要です。

## 設計内容説明書（住宅）＋設備機器表
設計内容説明書（住宅） |  |  |  | 建築物の名称
【設計内容】
確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄
|  | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 図書の種類 |  |  |  | UA |  | ηAC
建物等 の概要 | 建築物に 関する事項 | 用途 |  | □ | 一戸建ての住宅（ |  |  |  |  | □ | 気候風土適応住宅） | [8 empty] | □ | 気候風土適応 | 1 | 0.46 | 1 | ‐
|  |  |  | □ | 長屋 |  | □ | 共同住宅 |  |  |  | □ | 寄宿舎 |  |  | □ | 下宿 |  |  |  | 住宅ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | 2 | 0.46 | 2 | ‐
|  | 工事種別 |  | □ | 新築 |  |  | □ | 増築 |  |  |  | □ | 改築 | [7 empty] | 3 | 0.56 | 3 | ‐
|  | 地域区分 |  | （ |  | ） | 地域 | [14 empty] | 4 | 0.75 | 4 | ‐
評価の 手法 | 外皮性能 基準 | □ | 標準計算 | 外皮平均熱貫流率(UA) | [7 empty] | ＜基準値 |  |  | （ |  |  | ） |  | ■ | 外皮計算書 | 5 | 0.87 | 5 | 3
|  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC) | [7 empty] | ＜基準値 |  |  | （ |  |  | ） |  | □ |  | 6 | 0.87 | 6 | 2.8
|  | □ | 仕様基準 | 躯体：外皮の熱貫流率の基準 または 断熱材の熱抵抗の基準 構造熱橋部の基準（該当箇所がある場合） | [15 empty] | □ | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | 7 | 0.87 | 7 | 2.7
[20 empty] | □ | 仕様書 | 8 | ‐ | 8 | 6.7
|  |  |  | 開口部：熱貫流率の基準 および 日射遮蔽対策の基準 | [15 empty] | □
| 一次エネ 消費量 基準 | □ | 標準計算 | （ | 一次エネルギー消費量計算の出力票による ） | [14 empty] | ■ | 出力票
□
|  | □ | 仕様基準 | （ | 別紙 チェックリスト等による ） | [14 empty] | □ | ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
[20 empty] | □ | 仕様書
結果 | 適否等 | ・外皮性能基準、一次エネ基準への適合確認 | [13 empty] | □ | 適合
【共同住宅の場合】
共用部 | 一次エネ | □ | 共用部分を評価する |  |  |  |  | □ | 共用部分を評価しない | [10 empty] | ■ | 出力票
結果 | 適否等 | ・一次エネルギー消費量基準への適合確認 | [13 empty] | □ | 適合
一次エネルギー設備機器表
設備項目 |  | 設置場所等 |  | 設備の仕様 | [5 empty] | メーカー名 |  |  |  |  | 品番型番 |  |  |  |  | JIS規格等
暖房設備
冷房設備
換気
給湯設備 | 熱源機
配管
| 水栓 | 台所
浴室
洗面
浴室断熱
照明設備 |  | 主たる居室 |  | 照明器具の種類
多灯分散方式
調光可能な制御
|  | その他の居室 |  | 照明器具の種類
調光可能な制御
|  | 非居室 |  | 照明器具の種類
人感センサー
太陽光発電
パネルの面数
電池アレイの種類
電池アレイ設置方式
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
※ 検査時における注意事項
上記設備の設置状況は現場検査で確認させて頂きます。
製品本体の表示ラベルや説明書等で品番が解るように準備をお願いします。
一戸建て住宅を仕様基準で評価する場合は
「仕様基準チェックリスト」のご利用がおすすめです。
https://www.mlit.go.jp/common/001586400.pdf
気候風土適応住宅の場合は「気候風土適応住宅チェックリスト」を添付ください。https://www.mlit.go.jp/common/001758879.docx
共同住宅の共用部の計算（任意）は、非住宅計算プログラムの標準入力法をご利用ください。